# Приложение к реестру п.11

# № 32/222 от 24.12.2019 г

# РЕЕСТР муниципальной собственности основных средств

# (котельных и тепловых сетей, объектов недвижимого и  движимого имущества)

| № п/п | Наименование имущества тип (марка) | Ед.изм. | кол-во | Балансовая стоимость , руб. | Сумма износа | Остаточная стоимость | Год ввода в эксплуатацию | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Строение «Котельная», назначение: нежилое, площадь: общая 242,3 кв.м, лит В, ул. Кирова 1а | шт | 1 | 1156242 | 1156242 | 0 | 1983 | удовл. |
|  | Нежилое здание Сварочная Лит В1, площадь 27кв.м. |  | 1 | 79654 | 79654 | 0 |  | удовл. |
|  | оборудование котельной – всего в т. числе |  |  | 469155 | 469155 | 0 | 1983 | удовл. |
|  | котел «Братск» | шт | 1 | 68655 | 68655 | 0 | 1983 | удовл. |
|  | котел «Братск» | шт | 1 | 55788 | 55788 | 0 | 1998 | удовл. |
|  | котел «КСВ-2,9» | шт | 1 | 55955 | 55955 | 0 | 1996 | удовл. |
|  | котел «КСВ-2,9» | шт | 1 | 55955 | 55955 | 0 | 1996 | удовл. |
|  | насос 160/30 | шт | 1 | 9004 | 9004 | 0 | 1994 | удовл. |
|  | насос 160/30 | шт | 2 |  |  |  | 1983 | удовл. |
|  | Дымовая труба | шт | 1 | 31939 | 31939 | 0 | 1982 | удовл. |
|  | Горелка БИК 11ЗУ-10 | шт | 1 | 10002 | 10002 | 0 | 1998 | удовл. |
|  | Обогреватель ШРП | шт | 1 | 9930 | 9930 | 0 | 1998 | удовл. |
|  | Электродвигатель 30 кВт | шт | 1 | 2597 | 2597 | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Электродвигатель 17 кВт | шт | 3 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Электродвигатель 22 кВт | шт | 1 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Электродвигатель 90 кВт | шт | 1 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Электродвигатель 11 кВт | шт | 2 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Электродвигатель 2,1 кВт | шт | 2 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Дымососы №9 10000м3/ч | шт | 2 |  |  | 0 |  | удовл. |
|  | Дизельная эл.станция ЛДС 60 ст 4001 | шт | 1 | 169330 | 169330 | 0 | 2000 | удовл. |
|  | Емкость ГВС 18м3 | шт | 1 |  |  | 0 | 1983 | удовл. |
|  | Аккумуляторн емкость 25 м | шт | 1 |  |  | 0 | 1983 | удовл. |
|  | Бойлер | шт | 1 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Фильтр | шт | 4 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Солерастворитель | шт | 1 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Щит эл. распределительный | шт | 8 |  |  | 0 | 1994 | удовл. |
|  | Тепловая сеть, назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность 2339,8 м | п/м | 2339 | 123183 | 123183 | 0 | 1983 | удовл. |
|  | Теплотрасса 219мм | п/м | 260 |  |  |  | 1983 | удовл. |
|  | Теплотрасса 159мм | п/м | 690 |  |  |  | 1983 | удовл. |
|  | Теплотрасса 108мм | п/м | 1246 |  |  |  | 1983 | удовл. |
|  | Теплотрасса 89мм | п/м | 66 |  |  |  | 1983 | удовл. |
|  | Теплотрасса 57мм | п/м | 156 |  |  |  | 1983 | удовл. |
| 2 | котельная ул. Полевая 1, площадь=46,5кв.м | шт | 1 | 128551 | 128551 | 0 | 1998 | удовл. |
|  | Оборудование котельной, в т.ч |  |  | 23863,83 | 23863,83 | 0 | 2013 | удовл |
|  | Котел «Ишма-63» | шт | 1 |  |  |  |  | удовл. |
|  | насос К 20/30 | шт | 2 |  |  |  |  | удовл. |
|  | Электродвигатель 7 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | удовл. |
|  | сигнализатор СТГ1Д20 | шт | 1 | 16512,63 | 16512,63 | 0 | 2013 | удовл |
|  | клапан КЭГ 97200500 | шт | 1 | 7351,20 | 7351,20 | 0 | 2013 | удовл |
| 3 | Котельная, назначение: нежилое, площадь: общая 18,6кв.м , литер: В, ул. Советская д.74а. | шт | 1 | 54233 | 54233 | 0 | 1970 | удовл. |
|  | Оборудование котельной: в т.ч. |  |  | 127965,84 | 127965,84 | 0 |  |  |
|  | насос К 20/30 | шт | 1 |  |  |  |  | удовл. |
|  | насос вихревой | шт | 1 |  |  |  |  | удовл. |
|  | сигнализатор СТГ1Д20 | шт | 1 | 16512,64 | 16512,64 | 0 | 2013 | удовл |
|  | клапан КЭГ 97200500 | шт | 1 | 7351,20 | 7351,20 | 0 | 2013 | удовл |
|  | котел Ишма-80 | шт | 1 | 8602 | 8602 | 0 | 2005 | удовл |
|  | Котел Лемакс | шт | 1 | 95500 | 95500 | 0 | 2019 | хор |
|  | оборудование котельной по пер Энгельса дом 24, в т.ч | шт |  | 19700 | 19700 | 0 | 2016 | хор. |
|  | котел отоп.газовый напольный «Престиж» | шт | 1 | 19700 | 19700 | 0 | 2016 |  |
|  | ВСЕГО |  | 57 | 2182547,67 | 2182547,67 | 0 |  |  |