РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## Курская область Медвенский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 г.                                          № 190

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района Курской области на период 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. от 11.06.2021 г.), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района Курской области на период 2023 - 2025 годы".

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы в 2023-2025 годах ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 06.10.2021 года № 145.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселка Медвенка по вопросам ЖКХ и экономике Малую Н.В.

5. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования "поселок Медвенка" Медвенского района Курской области в сети "Интернет".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения с 01.01.2023 года.

Глава поселка Медвенка                                                                                  Л.А. Ключарова

| Разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-западный государственный университет» Проректор по науке и международной деятельности ____________Д.В. Титов «30» декабря 2022 г. | Заказчик: Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области Глава поселка Медвенка _____________Л.А. Ключарова «30» декабря 2022 г. |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района Курской области на период 2023-2025 годы» |
| г. Курск 2022 г. |

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | Номер страницы |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 2 |
| Общие сведения | 3 |
| Основания для разработки муниципальной программы | 4 |
| Общая характеристика текущего состояния сферы деятельности | 4 |
| Приоритеты и цели муниципальной программы | 7 |
| Прогноз ожидаемых результатов при реализации предлагаемых мероприятий | 7 |
| Финансовое обеспечение | 11 |
| Мониторинг результатов | 11 |
| Существующие риски | 11 |
| Система управления реализацией программы | 11 |
| Методика оценки эффективности реализации программы |  |
| Методика оценки эффективности реализации программы | 11 |
| Заключение | 12 |
| Приложения | 13-21 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Электроснабжение и повышение энергетической эффективности

поселка Медвенка Медвенского района

на период 2023-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм | - |
| Цели муниципальной программы | Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности; Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений, предприятий и организаций |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования; Разработка и реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений; Обеспечение учета объемов потребления ТЭР и воды с использованием приборов учета. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Всего 900 тыс. рублей, из них: - объем финансирования из МО поселок Медвенка 900 тыс. рублей, в том числе: 2023 г. - 250 тыс. рублей; 2024 г. - 300 тыс. рублей; 2025 г. - 350 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления; 2 Повышение эффективности использования топлива и воды в секторе ЖКХ муниципального образования; 3 Обеспечение учета объектов потребляемых энергетических ресурсов и воды с использованием приборов учета. |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поселок Медвенка входит в состав Медвенского района Курской области.

Администрация поселка Медвенка Медвенского района располагается по адресу: 307030, Курская область, Медвенский район, поселок Медвенка, ул. Певнева, д.2.

Муниципальное образование «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области  — располагается в центральной части Курской области, является административным центром Медвенского района. Площадь поселка – 8,3 км2, застроенной части – 6,76 км2. На территории поселка находится ОБУЗ «Медвенская ЦРБ», Медвенская СОШ, Медвенский филиал ОБПОУ «ОГТК», два детских сада, музыкальная школа, РДК, спортивная школа. Промышленность представлена ООО ПК «Агро-продукт».

Восточная часть поселка прилегает к автомобильной дороге федерального значения М-2 «Крым». Поселок Медвенка связан автомобильными дорогами местного значения с н.п. Нижний Реутец, Рождественское и другими населенными пунктами района.

Согласно похозяйственного учёта численность населения посёлка Медвенка по состоянию на 01.01.2022 года составляет 4485 человек.

Администрация посёлка Медвенка является исполнительно – распорядительным органом местного самоуправления посёлка Медвенка и наделяется полномочиями  по решению вопросов местного значения. Администрацию посёлка Медвенка возглавляет глава посёлка на принципах единоначалия. Структура  администрации  посёлка утверждается Собранием депутатов по представлению главы посёлка. В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы.

Задачи и функции.

Глава поселка Медвенка:

1. Глава поселка Медвенка является высшим должностным лицом поселка Медвенка и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

(в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 30.05.2018 №9/91)

2. Глава поселка Медвенка в соответствии с Законом Курской области от 19 ноября 2014 года № 72-ЗКО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований» и настоящим Уставом избирается Собранием депутатов поселка Медвенка из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на пять лет и возглавляет Администрацию поселка Медвенка.

Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы поселка Медвенка устанавливается решением Собрания депутатов поселка Медвенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общее число членов конкурсной комиссии в поселке Медвенка  устанавливается решением Собрания депутатов поселка Медвенка. При формировании конкурсной комиссии в поселка Медвенка половина членов конкурсной комиссии назначается  Собранием депутатов поселка Медвенка,  а другая половина - Главой  Медвенского района Курской области.

(в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 30.05.2018 №9/91)

(часть 2 в новой редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 16.07.2015г. №55/433)

3. (часть 3 утратила силу Решением Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 04.05.2016г. №69/510)

3.1. Лицо назначается на должность Главы поселка Медвенка Собранием депутатов поселка Медвенка из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

После официального опубликования общих результатов выборов Главы поселка Медвенка Председатель Собрания депутатов поселка Медвенка выдает лицу, избранному на должность Главы поселка Медвенка, удостоверение об избрании в порядке, установленном решением Собрания депутатов поселка Медвенка.

Днем вступления в должность Главы поселка Медвенка является день выдачи ему удостоверения об избрании на должность.

(часть 3.1 в новой редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 16.07.2015г. №55/433)

3.2. Полномочия Главы поселка Медвенка начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселка Медвенка.

(части 3-1 и 3-2 введены Решением Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района от 23.03.2006 г. №42/296)

4. Глава поселка Медвенка подконтролен и подотчетен населению поселка Медвенка и Собранию депутатов поселка Медвенка.

4.1. Глава поселка Медвенка представляет Собранию депутатов поселка Медвенка ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации поселка Медвенка, и иных подведомственных ему органов местного самоуправления поселка Медвенка, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов поселка Медвенка.

(часть 4.1 введена Решением Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 23.06.2009 г. №22/152 , в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 30.05.2018 №9/91, от 15.03.2019 №20/159)

4.2. Глава поселка Медвенка должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия Главы поселка Медвенка, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

(часть 4.2 в новой редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 04.05.2016г. №69/510, от 30.05.2018 №9/91, часть 4.2. в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка от 31.01.2022 № 62/401)

5. Глава поселка Медвенка руководит Администрацией поселка Медвенка Медвенского района на принципах единоначалия.

(в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района от 23.03.2006 г. №42/296)

5-1. Глава поселка Медвенка несет ответственность за деятельность структурных подразделений и органов Администрации поселка Медвенка.

(часть 5-1 введена Решением Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района от 23.03.2006 г. №42/296)

6. Глава поселка Медвенка не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления поселка Медвенка, аппарате Избирательной комиссии поселка Медвенка, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления поселка Медвенка, аппарате Избирательной комиссии поселка Медвенка, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) в порядке, установленном Курской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов поселка Медвенка в совете муниципальных образований Курской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов поселка Медвенка в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселок Медвенка, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени поселка Медвенка полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

(часть 6 в новой редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 28.01.2008 г. №72/541, от 27.03.2020 №35/243)

7. Глава поселка Медвенка не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава поселка Медвенка не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов поселка Медвенка, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.

(часть 7 введена Решением Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района от 23.03.2006 г. №42/296, в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 02.10.2012 г. №11/65, часть7 в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка от 31.01.2022 № 62/401)

8. Глава поселка Медвенка не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

(часть 8 введена Решением Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 23.06.2009 г. №22/152, в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 04.05.2016г. №69/510)

(статья в редакции Решения Собрания депутатов поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 07.11.2013г. №30/277)

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района:

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района – орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно – распорядительные функции.

Администрацией посёлка Медвенка Медвенского района руководит Глава посёлка Медвенка Медвенского района на принципах единоначалия.

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района обладает правами юридического лица и по организационно – правовой форме является муниципальным казённым учреждением.

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района осуществляет следующие полномочия:

обеспечивает исполнительно – распорядительные функции по решению вопросов местного значения посёлка Медвенка в соответствии со статьёй 3 настоящего Устава в интересах населения посёлка Медвенка;

разрабатывает для представления Главой посёлка Медвенка Медвенского района в Собрание депутатов посёлка Медвенка Медвенского района проекта местного бюджета, после утверждения местного бюджета организует его исполнение и готовит отчёт о его исполнении;

разрабатывает для представления Главой посёлка Медвенка Медвенского района в Собрание депутатов посёлка Медвенка Медвенского района проекты планов и программ социально – экономического развития посёлка Медвенка, организует их исполнение;

управляет имуществом, находящимся в собственности посёлка Медвенка, в случаях и порядке, установленных Собранием депутатов посёлка Медвенка Медвенского района;

создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные учреждения в порядке, установленном Администрацией посёлка  Медвенка Медвенского района;

создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные предприятия, а также устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами в порядке, установленном Собранием депутатов посёлка  Медвенка Медвенского района;

планирует и осуществляет муниципальный контроль на территории посёлка Медвенка Медвенского района, разрабатывает и принимает административные регламенты осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности;

организует и осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории посёлка Медвенка Медвенского района;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Администрация поселка Медвенка Медвенского района вправе осуществлять полномочия в сфере организации и осуществления муниципального контроля на территории поселка Медвенка Медвенского района в соответствии с федеральным законодательством.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории поселка Медвенка Медвенского района в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами поселка Медвенка Медвенского района либо Законом Курской области и в соответствии с ним муниципальными правовыми актами поселка Медвенка Медвенского района.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального  контроля, проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Администрация посёлка Медвенка Медвенского района осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Курской области,  Уставом муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в рамках действующего законодательства:

- ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в ред. от 29.07.2016г.);

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Распоряжение Администрации Курской области от 03.02.2022 №53-ра «Об организации Администрацией Курской области работы по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности».

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА

В границах поселка Медвенка вопросы энергоснабжения отнесены к полномочиям Администрации поселка Медвенка Медвенского района.

Таблица 2 Здания Администрации поселка Медвенка Медвенского района

| № | Наименование зданий и сооружений | Местоположение | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация поселка Медвенка Медвенского района | 307030, Курская область, Медвенский район, поселок городского типа Медвенка, ул. Певнева, д.2 | 1890 |
| 2 | Помещение Администрации поселка Медвенка, расположенное по адресу: поселок Медвенка, ул. Певнева, д.1 (МКУК «Медвенская детская библиотека») | 307030, Курская область, Медвенский район, поселок городского типа Медвенка, ул. Певнева, д.1 | 1989 |

Рассматриваются здания, подлежащие анализу по снижению потребления ТЭР согласно приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды».

Таблица 3 Сведения об объемах потребления ТЭР объектами муниципальной собственности поселка Медвенка

| № | Наименование зданий и сооружений | Вид ТЭР |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия тыс. кВт*час | Тепловая энергия Гкал | Вода, м3 | Уголь, т | Мазут, т | Прочее топливо, т |
| 1 | Администрация поселка Медвенка Медвенского района | 5,909 | 40 | 76 | - | - | - |
| 2 | Помещения Администрации поселка Медвенка, расположенные по адресу: поселок Медвенка, ул. Певнева, д.1 (МКУК «Медвенская детская библиотека») | 1,798 | 28 | 14 | - | - | - |

Таблица 4 Сведения о наличии и потребности приборов учета ТЭР и воды объектов муниципальной собственности поселка Медвенка

| № | Наименование зданий и сооружений | Приборы коммерческого учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электроэнергия | Тепло | Вода |
|  |  | Имеется | Отсутствует | Имеется | Отсутствует | Имеется | Отсутствует |
| 1 | Администрация поселка Медвенка Медвенского района | имеется |  | - | + | имеется |  |
| 2 | Помещения Администрации поселка Медвенка, расположенные по адресу: поселок Медвенка, ул. Певнева, д.1 (МКУК «Медвенская детская библиотека») | имеется |  | - | + | имеется |  |

В пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации Администрация поселка Медвенка должна уделять особое значение доступности населения к местному ресурсу – питьевой воде, которая по качеству и стоимости услуг поставки обеспечивала бы комфортность проживания населения на территории поселка Медвенка.

Таблица 5 Объекты и показатели систем водоснабжения поселка Медвенка

| № | Наименование населенных пунктов | Характеристика объектов | Количество затраченной электроэнергии в 2021 г. (тыс.кВт*час) | Количество отпущенной потребителям воды в 2021 г (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скважина (ед.) | Водонапорная башня (ед.) | пожарный гидрант (ед.) |  |  |
|  | Поселок Медвенка | 9 | 2 | 29 | 309,6 | 217,03 |

Таблица 6 - Оснащенность коммерческими приборами учета воды и электроэнергии в системе водоснабжения поселка Медвенка

| № | Наименование населенных пунктов | Добыча воды | Приборы учета у потребителей | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие водосчетчиков | Наличие электросчетчиков | Количество потребителей воды | Количество потребителей воды с водосчетчиками |  |
|  | Поселок Медвенка | + | + | 2042 | 1984 | 30,29 |

Таблица 7 - Существующая система уличного освещения поселка Медвенка

| № | Наименование населенных пунктов | Светильники |
| --- | --- | --- |
|  |  | Требующееся общее количество светильников, шт | Фактически установлено, шт | Из них энергоэкономичных, шт | Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (день, ночь), шт | количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарных гидрантов |
|  | Поселок Медвенка | 479 | 479 | 263 | 0 | 0 |

Таблица 8 Наличие транспортных средств на балансе поселка Медвенка

| № | Количество и марка транспортных средств на балансе с/с. Год выпуска | Количество транспортных средств, переведенных на газ или электроэнергию и другие альтернативные виды топлива, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | специализированный грузовой автомобиль, ГАЗ 3307, 1993 | - |

Таблица 9 Информация об оснащенности приборами учета ТЭР и воды МКД поселка Медвенка

| МКД | Электрическая энергия | Холодная вода | Газ |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее число МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, проживающих в МКД | Число квартир и нежилых помещений в МКД | Общедомовые приборы учета | Индивидуальные приборы учета | Общедомовые приборы учета | Индивидуальные приборы учета | Индивидуальные приборы учета |
|  |  |  |  | Число домов оснащенных | Число домов, требующих оснащения | Число квартир и нежилых помещений МКД оснащенных | Число квартир и нежилых помещений МКД требующих оснащения | Число домов оснащенных | Число домов, требующих оснащения | Число квартир и нежилых помещений МКД оснащенных | Число квартир и нежилых помещений МКД требующих оснащения | Число квартир и нежилых помещений МКД оснащенных | Число квартир и нежилых помещений МКД требующих оснащения |
| д | Тыс. м2 | Тыс. ч | кв (п) | д | д | Кв (п) | Кв (п) | д | д | Кв (п) | Кв (п) | Кв (п) | Кв (п) |
| 25 | 20,8 | 815 | 311 | 25 | 0 | 311 | 0 | 19 | 2 | 275 | 36 | 275 | 0 |

Таблица 10 Информация об оснащенности приборами учета тепловой энергии МКД в системах централизованного теплоснабжения (ЦТС) муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № | Общее число МКД с ЦТС | Общая площадь МКД с ЦТС | Число жителей в МКД с ЦТС | Общедомовые приборы учета тепловой энергии | Число квартир (помещений) | Индивидуальные приборы учета горячей воды (ГВС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число домов оснащенных | Число домов, требующих оснащения |  | Число квартир (помещений) оснащено | Число квартир (помещений) требующих оснащения |
|  | д | Тыс.м2 | чел | д | д | Кв(п) | Кв(п) | Кв(п) |
| 1 | 2 | 0,38 | 49 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |

Таблица 11 Структура потребления ТЭР, холодной воды и основных показателей в МКД муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее потребление электрической энергии в МКД | Тыс кВт∙час | 7,775 |
|  | Общее потребление тепловой энергии (ЦТС) в МКД | Тыс. Гкал | 0,192 |
|  | Общее потребление холодной воды в МКД | Тыс. м3 | 26,34 |
|  | Площадь домов с классом энергетической эффективности «В» и выше | Тыс. м2 | 0 |

4 ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели, планируемые к достижению в Программе, определяются законодательными полномочиями муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района и требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» применительно к муниципальному образованию «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области:

- целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергоресурсов;

- целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов муниципальных организаций, находящихся в ведении поселка Медвенка;

- целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

5 ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА

(анализ, выводы, предложения)

5.1. Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

Все здания, находящиеся в собственности МО оборудованы приборами коммерческого учета электроэнергии.

В процессе дальнейшей эксплуатации приборы учета следует поверять в установленные сроки, а при замене их переходить на приборы учета адаптированные для работы в автоматических системах и системах диспетчеризации.

В МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области услуги по водоснабжению оказываются 2025 потребителям, которые осуществляют потребление воды с индивидуальными коммерческими приборами учета воды.

5.2. Анализ потребления энергетических ресурсов зданий, находящихся в ведении поселка Медвенка

Самый затратный энергоресурс при эксплуатации зданий – это тепловая энергия, в частности в зимний период.

Параметры использования ТЭР приведены в таблицах.

Таблица 12 Параметры использования топлива на отопление зданий МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № п/п | Администрация поселка Медвенка | S, м2 | Год постройки | Ограждающие конструкции | Объем потребленного газа в 2021 году, м3 | Удельное потребление тепловой энергии в 2021 году, Гкал/м2 | Задание по снижению удельного расхода тепловой энергии по годам, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Администрация МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области (здание 1) | 298,3 | 1890 | кирпич | - | 0,134 | не требуется |
| 2 | Помещения Администрации поселка Медвенка, расположенные по адресу: поселок Медвенка, ул. Певнева, д.1 (МКУК «Медвенская детская библиотека») (здание 2) | 426,8 | 1989 | кирпич | - | 0,065 | не требуется |

Рекомендуется, при наличии средств, ежегодно проводить профилактику систем отопления. Ориентировочная стоимость 350-600 тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством в рамках настоящей программы должно быть выполнено снижение ежегодного потребления электроэнергии на 3 %.

Таблица 13 Параметры использования электроэнергии в МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование здания (учреждения) | S, м2 | Объем потребленного электроэнергии в 2021 году, кВт х час | Удельное потребление электроэнергии в 2021 году, кВт х час / м2 | Задание по снижению удельного расхода эл. Энергии по годам, кВт х час /м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Администрация МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области (здание 1) | 298,3 | 5909 | 19,808 | 19,214 | 18,638 | 18,079 |
| 2 | Помещения Администрации поселка Медвенка, расположенные по адресу: поселок Медвенка, ул. Певнева, д.1 (МКУК «Медвенская детская библиотека») (здание 2) | 426,8 | 1798 | 4,212 | 4,086 | 3,963 | 3,844 |

5.3. Использование энергетических ресурсов в коммунальном секторе поселка Медвенка

На территории МО функционируют скважины и водонапорные башни, сети водопровода к потребителям. В муниципальном 4485 потребителей воды.

Основным показателем эффективности работы системы водоснабжения является электроемкость системы, которая имеет следующие показатели.

Таблица 14 Электроемкость водоснабжения МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество затраченной электроэнергии, тыс. кВт х час | Количество отпущенной воды потребителям, тыс. м3 | Электроемкость оказания услуг по водоснабжению, кВт х час / м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области | 309,6 | 217,03 | 1,4 |

Усредненная электроемкость составляет 1,4 кВт х час / м3

Результат проведенного анализа потребления говорит о завышенном удельном расходе.

Результатом проведенной работы было определено, что электроемкость добычи воды может составлять от 0,3 до 0,5 кВт х час / м3.

Превышение электроемкости в системах МО не критичны. При замене насосного оборудования следует проводить анализ существующего положения и выбирать из линейки насосов для скважин, насосы со следующими высокотехнологическими параметрами:

- высокой износостойкостью;

- насос должен быть оборудован специальным фильтром на всасывании, который улавливает крупные включения в перекачиваемой воде;

- с встроенным обратным клапаном, который предотвращает обратный потом воды при остановке насоса, что сводит к минимуму риск гидравлических ударов в системе;

- с встроенной защитой электродвигателя, которая обеспечивает защиту насоса от перегрузки, перегрева и скачков напряжения;

- с защитой от «сухого» хода, которая автоматически отключает насос при недостатке воды в скважине;

- с защитой насоса от высокого пускового тока, механических перегрузок и гидроударов и обеспечивает плавный пуск.

Тогда оптимизация работы насоса позволяет в зависимости от меняющихся условий эксплуатации обеспечивать максимальную производительность и стабильность работы системы водоснабжения при минимальных затратах потребления электроэнергии.

Для ликвидации технологических потерь при добыче воды следует обращать особое внимание на подбор эффективной системы регулирования заполнения башен для недопущения переливов воды.

Из изложенного следует, что потенциал энергосбережения в данном случае составит: 1,4 – 0,450 = 0,95 кВт х час/м3, соответственно в тоннах условного топлива составляет -  1,7 т.у.т.

Также рекомендуется установка водосчетчиков совместно с ремонтом колодцев.

5.4. Анализ эффективности уличного освещения

На территории МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области, отсутствует требуемое в полном объеме уличное освещение, что в ночное время не только нарушает комфортность проживания населения, но может сказаться на оказании своевременной первичной помощи при пожарной опасности, экстренной медицинской помощи и при других чрезвычайных ситуациях. Требуемое количество светильников должно соответствовать нормам согласно СНИП 23-05-2010 (СП 323.1325800.2017).

Таблица 15 Система уличного освещения МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № | Наименование населенных пунктов | Светильники |
| --- | --- | --- |
|  |  | Требующееся общее количество светильников, шт | Фактически установлено, шт | Из них энергоэкономичных, шт | Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (день, ночь), шт | количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарных гидрантов |
|  | Поселок Медвенка | 479 | 479 | 263 | 263 | 29 |

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Перечень возможных дополнительных источников для финансирования программы:

- из бюджетов федерального и областного уровня при участии в федеральных и областных программах.

- из бюджета муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области;

- внебюджетных средств, заложенных в регулируемые цены и тарифы;

- при использовании инструментов рыночной экономики – энергосервис и лизинг.

7. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С учетом сбалансированности программы по приоритетам проведения энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием целевых показателей и критериев результат реализации программы определяется по изменению динамики целевых показателей.

8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ

- Отсутствие средств для финансирования программы

- Значительный рост цен на энергоэффективное оборудование

- Выход на длительный срок коммерческих приборов учета энергоресурсов

9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией программы осуществляет глава муниципального образования.

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным программой.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф / Пн х 100 %,

где Пф – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы,

Пн – нормативный показатель, утвержденный программой.

Программа реализуется эффективно если планируемые целевые показатели выполняются на 80 % и более.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Муниципальная программа МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области предусматривает:

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов и воды;

- реализацию потенциала энергосбережения в объеме 3,5 т.у.т. за счет повышения эффективности систем электро- и водоснабжения.

Таблица 16 Объем средств и мероприятия по энергосбережению, финансируемых из бюджета МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Выделяемый объем средств для реализации программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Организационные мероприятия |
|  | Принятие муниципального нормативного правового акта в сфере энергосбережения | Глава поселка | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения | Глава поселка | 5,0 | - | - | 5,0 |
| Всего | 8,0 |
| Технические и технологические мероприятия |
|  | Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования, установка светильников | Администрация поселка | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 900,0 |
|  | Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования | Администрация поселка | - | - | - | - |
| Всего | 900,0 |

Таблица 17 – Объем средств и мероприятия по энергосбережению, финансируемые из внебюджетных средств в программе МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Выделяемый объем средств для реализации программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Технические и технологические мероприятия |
| Внебюджетные средства отсутствуют |

Таблица 18 - Целевые показатели МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | факт | план | план | план |
| Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования |
|  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 30 | 50 | 80 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии в системе водоснабжения (водозабор-скважина, водонапорная башня и транспортировка) на территории муниципального образования |  | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 |

Таблица 20 - Общие сведения для расчета целевых показателей программы МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | факт | план | план | план |
|  | Общий объем потребления электрической энергии учреждениями муниципального образования по приборам учета | Тыс кВт х час | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
|  | Общий объем потребления электрической энергии учреждениями муниципального образования | Тыс кВт х час | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
|  | Общая площадь зданий и помещений учреждений муниципального образования | м2 | 735 | 735 | 735 | 735 |
|  | Количество энергоэффективных светильников в системах уличного освещения сельсовета | ед. | 54 | 64 | 74 | 84 |
|  | Общее количество установленных светильников в системе уличного освещения сельсовета | ед. | 54 | 64 | 74 | 84 |
|  | Объем электроэнергии на отпущенную холодную воду от водозабора (скважина, водонапорная башня и системы транспортировки) муниципального образования | Тыс. кВт∙час | 4,583 | 3,829 | 2,926 | 1,122 |
|  | Объем отпущенной холодной воды от водозаборов (скважина, водонапорная башня и системы транспортировки) муниципального района | Тыс. м3 | 10,049 | 9,049 | 8,049 | 7,049 |

Приложение №1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный расход электроэнергии в системе водоснабжения (водозабор-скважина, водонапорная башня и транспортировка) на территории муниципального образования |  | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,450 |

Приложение 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы МО «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования | Администрация поселка | 01.01.2023 | 31.12.2025 | снижение удельного расхода электрической энергии |  |  |
| 2 | Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования | Администрация поселка | 01.01.2023 | 31.12.2025 | снижение удельного расхода потребления воды |  |  |
| 3 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения | Администрация поселка | 01.01.2023 | 31.12.2025 | снижение удельного расхода потребления энергоносителей |  |  |

Приложение 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № | Вид нормативного акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 06.10.2021 года № 145 | Мероприятия в области энергосбережения | Глава поселка Медвенка | 2022 (23) год |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района Курской области на период 2023-2025 годы | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 001 | 0412 | 05101С1434 | 000 |  |  | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | участник |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

Приложение 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений муниципального района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Медвенка Медвенского района Курской области на период 2023-2025 годы | всего |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципального образования |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования» | всего |  |  | 250 | 300 | 350 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |

Приложение 6

План

реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования проведен | Администрация поселка Медвенка | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения пройдено | Администрация поселка Медвенка | 31.12.2023 |  |  |
| 3 | Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования проведен | Поставщик услуг | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |